## Sheet1
No | Na | Mo | Co | Ma | Ra | Lo | Ba | Bo | Po | Rm | Re1 | Re2
1 | 高压开关动特性测试仪 | HS260010 | 1 |  |  | 货架H-1 |  |  |  | 共3件
2 | 天平 | HS22004 | 1 | [6 empty] | 在大兴实验室
3 | 压力传感器 | HS22008 | 1 | [6 empty] | 白色收纳箱+流速仪盒
| 低频振动传感器 | HS24001 | 1
| 压力传感器 | HS22009 | 1
| 加速度传感器 | HS22002 | 1
| 旋浆式流速仪 | HS29001 | 1
| 电涡流位移传感器 | HS21004 | 1
| 钢尺 | HS21001 | 1
| 卷尺 | HS21002 | 1
| 塞尺 | HS21003 | 1
| 应变片 | HS22003 | 1
4 | 有功功率变送器 | HS26003 | 1 |  |  | 货架H-2
5 | 粗糙度仪 | HS22006 | 1
6 | 硬度计 | HS22007 | 1
7 | 兆欧表 | HS26002 | 1
8 | 红外线测温仪 | HS25001 | 1
9 | 变压器变比测试仪 | HS26008 | 1
10 | 电量分析仪 | HS26001 | 1 |  |  | 货架H-3 |  |  |  | TK2016
11 | 超声波流量计 | HS22001 | 1 | [6 empty] | ZCL-1
12 | 声级计 | HS23001 | 1 | [6 empty] | GM1356
13 | 检漏仪 | HS26004 | 1 | [6 empty] | AR8800
14 | 耐电压测试仪 | HS26009 | 1 | [6 empty] | ZYD10KVA
15 | 功率分析仪 | HS26007 | 1 | [6 empty] | WT230
16 | 介质损耗测量仪 | HS26011 | 1 |  |  | 货架H-4 |  |  |  | Z6100（共2件）
17 | 绝缘油介电强度仪 | HS26005 | 1 | [6 empty] | TE6080E
18 | 无线应变测量系统 |  | 1 |  |  | 货架H-5 |  |  |  | HBM
19 | 直流高压发生器 |  | 1 | [6 empty] | GDZD-300
20 | 24V锂电池 | 50AH | 3 | 深圳巨能豹
21 | 24V锂电池 | 6AH | 1 | 深圳德力普
22 | 24V锂电池 | 15AH | 2 | 深圳德力普
23 | 24V锂电池 | 15AH | 1 | 深圳亿森能
24 | 24V锂电池 | 38AH | 1 | 深圳亿森能 | [5 empty] | 小浪底
25 | 示波器 |  | 1 |  |  | 货架G-1
26 | 变比组别测试仪 | ZBZJ-II | 1 | [6 empty] | 坦桑
27 | 变比组别测试仪 | HKBR-II | 1
28 | 直流电阻测试仪专用测试仪 |  | 1 |  |  | 货架G-2
29 | 磁轭探伤仪 |  | 1
30 | 直流电阻测试仪 |  | 1
31 | 荧光光纤测温仪 |  | 1
32 | 检测仪主机单元 |  | 1 |  |  | 货架G-3
33 | 检测仪扫描单元 |  | 1
34 | 机端电压波动量变换器 |  | 1
35 | 超声波流量计及现场校准装置 |  | 1 |  |  | 货架G-4
36 | 无线应变测量系统 |  | 1
37 | 发电机特性综合测试仪 |  | 1 |  |  | 货架G-5
38 | 无线应变测量系统 |  | 1 | [6 empty] | 共3件
39 | 数采系统 |  | 1 |  |  | 货架F-1 |  |  |  | NI PXI
40 | 局部放电检测仪 |  | 1
41 | 三通道氧化锌避雷器特性测试仪 |  | 1
42 | 线缆标识打印机 |  | 1
43 | 信号发生器 |  | 1 |  |  | 货架F-2
44 | 压痕应变发残余应力测量系统 |  | 1
45 | 变压器容量及空载负载测试仪 |  | 1
46 | 横河功率分析仪 |  | 1
47 | 模型转轮 |  | 2 |  |  | 货架F-3
48 | 变比组别全自动测试仪 |  | 1
49 | 采集系统 |  | 1 | [6 empty] | LIBERTY
50 | 抗干扰介质损耗测试仪 |  | 1 |  |  | 货架F-4
51 | 振动传感器校准仪 |  | 2 | 远东测控
52 | 绝缘油介电强度测试仪 |  | 1
53 | 发电机测试线 |  | 1
54 | 功率谐波分析仪 |  | 1 |  |  | 货架F-5
55 | 线路参数测试仪 |  | 1
56 | 继保仪 |  | 1 | 昂立
57 | 黑白密度计 |  | 1 |  |  | 货架E-1
58 | 钢丝绳探伤仪 |  | 1 | [6 empty] | 借出天津
59 | 钢丝绳探伤仪传感器 |  | 1 | [6 empty] | 借出天津
60 | 局部放电测试仪 |  | 1 |  |  | 货架E-2
61 | 多功能电能表现场校验 |  | 2
62 | 测圆架模型 |  | 1
63 | 振动采集系统 |  | 1 |  |  | 货架E-3
64 | 激光水平仪 |  | 1 |  |  | 货架E-4 |  |  |  | 东美
65 | 激光水平仪 |  | 1 | [6 empty] | 恒昌
66 | 美控校验仪 |  | 1
67 | 激光测距仪 |  | 1
68 | 水轮机调速系统测试仿真仪 |  | 1
69 | 绝缘油介电强度测试仪 |  | 1 |  |  | 货架E-5
70 | 定子铁芯故障检测仪 |  | 1
71 | 航空箱 |  | 2 |  |  | 货架A-1
72 | 旅行箱 |  | 3
73 | 绝缘胶带，宽胶带 |  |  |  |  | 货架A-2
74 | AB胶水
75 | 电源线
76 | 生胶带 |  |  |  |  | 货架A-3
77 | 水管变换接头
78 | 差压引水管
79 | 工具箱
80 | 白布条 |  |  |  |  | 货架A-4
81 | 试验耗材备品
82 | 拉伸位移传感器 | 2015060911500-1 | 1 | 北京杰凌郎月 |  | 柜D-1
83 | 拉伸位移传感器 | 2015060911500-2 | 1 | 北京杰凌郎月 |  | 柜D-1
84 | 拉伸位移传感器 | 2015010911500-1 | 1 | 北京杰凌郎月 |  | 柜D-1
85 | 拉伸位移传感器 | 拉伸位移1# | 1 | 北京传感星空自控 |  | 柜D-1
86 | 拉伸位移传感器 | 拉伸位移2# | 1 | 北京传感星空自控 |  | 柜D-1
87 | 拉伸位移传感器 | MPS-S-1000MM-MA | 1 | AIRAN |  | 柜D-1
88 | 拉伸位移传感器 | MPS-S-2000MM-MA | 1 | AIRAN |  | 柜D-1
89 | 静标台 | 174169 | 2 | 远东测振 | 0-25mm | 柜D-1
90 | 静标台 | 7002 | 1 | 远东测振 | 0-18mm | 柜D-1
91 | 电涡流位移传感器 | 85745 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
92 | 电涡流位移传感器 | 8409 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
93 | 电涡流位移传感器 | 8412 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
94 | 电涡流位移传感器 | 8408 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
95 | 电涡流位移传感器 | 8243 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
96 | 电涡流位移传感器 | 8406 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
97 | 电涡流位移传感器 | 8255 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
98 | 电涡流位移传感器 | 8233 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
99 | 电涡流位移传感器 | 8402 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
100 | 电涡流位移传感器 | 8445 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
101 | 电涡流位移传感器 | 8403 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
102 | 电涡流位移传感器 | 8254 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
103 | 电涡流位移传感器 | 8486 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
104 | 电涡流位移传感器 | 8161 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
105 | 电涡流位移传感器 | 8490 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
106 | 电涡流位移传感器 | 8300 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
107 | 电涡流位移传感器 | 8232 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
108 | 电涡流位移传感器 | 8302 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
109 | 电涡流位移传感器 | 8410 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
110 | 电涡流位移传感器 | 8250 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
111 | 电涡流位移传感器 | 8492 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
112 | 电涡流位移传感器 | 8495 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
113 | 电涡流位移传感器 | 8246 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
114 | 电涡流位移传感器 | 8449 | 1 | 远东测振 | 0.5-5mm | 柜D-2
115 | 电涡流位移传感器 | 170009004 | 1 | 豪瑞斯 | 0.5-5mm | 柜D-2
116 | 电涡流位移传感器 | 170009002 | 1 | 豪瑞斯 | 0.5-5mm | 柜D-2
117 | 电涡流位移传感器 | 170009003 | 1 | 豪瑞斯 | 0.5-5mm | 柜D-2
118 | 电涡流位移传感器 | 100000115 | 1 | 豪瑞斯 | 0.5-5mm | 柜D-2
119 | 电涡流位移传感器 | 2110022 | 1 | 华科同安 | 0.5-5mm | 柜D-2
120 | 电涡流位移传感器 | 2110026 | 1 | 华科同安 | 0.5-5mm | 柜D-2
121 | 电涡流位移传感器 | TES2020119 | 1 | 华科同安 | 0.5-5mm | 柜D-2
122 | 电涡流位移传感器 | TES2020118 | 1 | 华科同安 | 0.5-5mm | 柜D-2
123 | 电涡流位移传感器 | T20060596 | 1 | 华科同安 | 0.5-5mm | 柜D-2
124 | 电涡流位移传感器 | 19049 | 1 | 本特利 | 0.5-5mm | 柜D-2
125 | 电涡流位移传感器 | 119011 | 1 | 本特利 | 0.5-5mm | 柜D-2
126 | 电涡流位移传感器 | 5102 | 1 | 北振厂 | 0.5-2.5mm | 柜D-2
127 | 电涡流位移传感器 | 5212 | 1 | 北振厂 | 0.5-2.5mm | 柜D-2
128 | 电涡流位移传感器 | 86403053 | 1 | 派利斯 | 0.5-2.5mm | 柜D-2
129 | 电涡流位移传感器 | 0802 | 1 | 上海欧多 | 2-6mm | 柜D-2
130 | 采集板子 | 32通道 | 32 |  |  | 柜D-3
131 | 涡流探头支架 | 35*40*50 | 24 |  |  | 柜D-3
132 | 涡流探头支架 | 55*60*85 | 11 |  |  | 柜D-3
133 | 涡流探头支架 | 40*40*80 | 6 |  |  | 柜D-3
134 | 手持风速仪 | 6054682 | 1 | 速为科技 | 0-30m/s | 柜D-4
135 | 手持风速仪 | 6140653 | 1 | 速为科技 | 0-30m/s | 柜D-4
136 | 手持风速仪 | 6574487 | 1 | 速为科技 | 0-45m/s | 柜D-4
137 | 手持风速仪 | 5908217 | 1 | 速为科技 | 0-45m/s | 柜D-4
138 | 手持风速仪 | SW6056 | 1 | 速为科技 | 0.3-45m/s | 柜D-4
139 | 手持风速仪 | UT362 | 1 | 优利德科技 | 0-30m/s | 柜D-4
140 | 手持风速仪 | DLY-1602C | 1 | 德力西 | 0-30m/s | 柜D-4
141 | 手持风速仪 | TESTO-510 | 3 | 德图仪表 | 0-100hpa | 柜D-4
142 | 手持风速仪 | 03010027 | 1 | PROUA | 0.3-45m/s | 柜D-4
143 | 手持风速仪 | 010000356 | 1 | PROUA | 0.3-45m/s | 柜D-4
144 | 内嵌式风速仪 | 05010158 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
145 | 内嵌式风速仪 | 05050254 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
146 | 内嵌式风速仪 | 04110121 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
147 | 内嵌式风速仪 | 05050255 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
148 | 内嵌式风速仪 | 05010161 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
149 | 内嵌式风速仪 | 05050250 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
150 | 内嵌式风速仪 | 05050248 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
151 | 内嵌式风速仪 | 04070021 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
152 | 内嵌式风速仪 | 05050252 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
153 | 内嵌式风速仪 | 04110126 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
154 | 内嵌式风速仪 | 05050246 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
155 | 内嵌式风速仪 | 05050249 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
156 | 内嵌式风速仪 | 04110124 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
157 | 内嵌式风速仪 | 04110114 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
158 | 内嵌式风速仪 | 05010160 | 1 | 凯茂KIMO |  | 柜D-5
159 | 振动位移传感器水平 | 1603011 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
160 | 振动位移传感器水平 | 1603009 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
161 | 振动位移传感器水平 | 2208860 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
162 | 振动位移传感器水平 | 2208851 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
163 | 振动位移传感器水平 | 1603012 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
164 | 振动位移传感器水平 | 2208863 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
165 | 振动位移传感器水平 | H3354 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
166 | 振动位移传感器水平 | H2469 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
167 | 振动位移传感器水平 | H2467 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
168 | 振动位移传感器水平 | 1603010 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
169 | 振动位移传感器水平 | 10126 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
170 | 振动位移传感器水平 | 1603008 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
171 | 振动位移传感器水平 | 1603007 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
172 | 振动位移传感器水平 | 1902011 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
173 | 振动位移传感器水平 | 10125 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
174 | 振动位移传感器水平 | 1902012 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
175 | 振动位移传感器水平 | 2104567 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
176 | 振动位移传感器水平 | 2104564 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
177 | 振动位移传感器水平 | 10127 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
178 | 振动位移传感器水平 | 1902015 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
179 | 振动位移传感器水平 | 1906140 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
180 | 振动位移传感器水平 | 1902013 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
181 | 振动位移传感器水平 | 2208856 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
182 | 振动位移传感器水平 | 2208866 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
183 | 振动位移传感器水平 | 2208847 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
184 | 振动位移传感器水平 | 1902013 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
185 | 振动位移传感器水平 | 2208858 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
186 | 振动位移传感器水平 | 2208845 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
187 | 振动位移传感器水平 | 2208846 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
188 | 振动位移传感器水平 | 2208859 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
189 | 振动位移传感器水平 | 2208865 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-1 |  |  |  | -24V供电
190 | 振动位移传感器水平 | 2208862 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
191 | 振动位移传感器垂直 | 4040 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
192 | 振动位移传感器垂直 | 1902019 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
193 | 振动位移传感器垂直 | 1603003 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
194 | 振动位移传感器垂直 | 1603005 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
195 | 振动位移传感器垂直 | V4950 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
196 | 振动位移传感器垂直 | 2104571 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
197 | 振动位移传感器垂直 | V546 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
198 | 振动位移传感器垂直 | 2463 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
199 | 振动位移传感器垂直 | 1603001 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
200 | 振动位移传感器垂直 | 1603002 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
201 | 振动位移传感器垂直 | V553 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
202 | 振动位移传感器垂直 | 2208876 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-2 |  |  |  | -24V供电
203 | 磁力座 |  | 39 |  |  | 柜C-2
204 | 振动速度传感器水平 | H10143 | 1 | 清华大学 | 10mm/s | 柜C-3 |  |  |  | -24V供电
205 | 振动速度传感器水平 | H10148 | 1 | 清华大学 | 10mm/s | 柜C-3 |  |  |  | -24V供电
206 | 振动速度传感器水平 | H10142 | 1 | 清华大学 | 10mm/s | 柜C-3 |  |  |  | -24V供电
207 | 振动速度传感器水平 | H10144 | 1 | 清华大学 | 10mm/s | 柜C-3 |  |  |  | -24V供电
208 | 振动速度传感器水平 | H10146 | 1 | 清华大学 | 10mm/s | 柜C-3 |  |  |  | -24V供电
209 | 振动速度传感器水平 | H10147 | 1 | 清华大学 | 10mm/s | 柜C-3 |  |  |  | -24V供电
210 | 振动速度传感器水平 | H10141 | 1 | 清华大学 | 10mm/s | 柜C-3 |  |  |  | -24V供电
211 | 振动速度传感器水平 | H10132 | 1 | 清华大学 | 10mm/s | 柜C-3 |  |  |  | -24V供电
212 | 振动速度传感器水平 | H10130 | 1 | 清华大学 | 10mm/s | 柜C-3 |  |  |  | -24V供电
213 | 振动速度传感器垂直 | V10138 | 1 | 清华大学 | 10mm/s | 柜C-3 |  |  |  | -24V供电
214 | 振动速度传感器垂直 | V10149 | 1 | 清华大学 | 10mm/s | 柜C-3 |  |  |  | -24V供电
215 | 传感器连接线缆 | 短线 | 19 |  |  | 柜C-4
216 | 头灯 |  | 8 |  |  | 柜C-4
217 | 振动位移传感器水平 | 1103492 | 1 | 豪瑞斯 | 1mm | 柜C-5 |  |  |  | ±12V供电
218 | 振动位移传感器水平 | 1104143 | 1 | 豪瑞斯 | 1mm | 柜C-5 |  |  |  | ±12V供电
219 | 振动位移传感器水平 | 1103497 | 1 | 豪瑞斯 | 1mm | 柜C-5 |  |  |  | ±12V供电
220 | 振动位移传感器水平 | 1104124 | 1 | 豪瑞斯 | 1mm | 柜C-5 |  |  |  | ±12V供电
221 | 振动位移传感器水平 | 1103494 | 1 | 豪瑞斯 | 1mm | 柜C-5 |  |  |  | ±12V供电
222 | 振动位移传感器水平 | 150110310 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-5 |  |  |  | ±12V供电
223 | 振动位移传感器水平 | 150110307 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-5 |  |  |  | ±12V供电
224 | 振动位移传感器水平 | H1946 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-5 |  |  |  | ±12V供电
225 | 振动位移传感器水平 | 150110311 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-5 |  |  |  | ±12V供电
226 | 振动位移传感器垂直 | V1941 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-5 |  |  |  | ±12V供电
227 | 振动位移传感器垂直 | 150110307 | 1 | 清华大学 | 1mm | 柜C-5 |  |  |  | ±12V供电
228 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06216 | 1 | 奥技异 | 0.405v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
229 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06219 | 1 | 奥技异 | 0.404v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
230 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06206 | 1 | 奥技异 | 0.406v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
231 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06215 | 1 | 奥技异 | 0.405v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
232 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06211 | 1 | 奥技异 | 0.405v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
233 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06217 | 1 | 奥技异 | 0.404v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
234 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06207 | 1 | 奥技异 | 0.405v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
235 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06214 | 1 | 奥技异 | 0.405v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
236 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06218 | 1 | 奥技异 | 0.405v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
237 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06210 | 1 | 奥技异 | 0.404v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
238 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06208 | 1 | 奥技异 | 0.405v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
239 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06220 | 1 | 奥技异 | 0.404v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
240 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06213 | 1 | 奥技异 | 0.407v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
241 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06209 | 1 | 奥技异 | 0.403v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
242 | 振动速度传感器垂直 | 1411-06212 | 1 | 奥技异 | 0.405v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
243 | 振动速度传感器垂直 | 1201-03543 | 1 | 奥技异 | 0.806v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
244 | 振动速度传感器垂直 | 1201-03550 | 1 | 奥技异 | 0.807v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
245 | 振动速度传感器垂直 | 1201-03554 | 1 | 奥技异 | 0.805v/mm/s | 柜C-6 |  |  |  | ±12V供电
246 | 振动速度传感器水平 | 1409-06179 | 1 | 奥技异 | 0.405v/mm/s | 柜C-7 |  |  |  | ±12V供电
247 | 振动速度传感器水平 | 1409-06188 | 1 | 奥技异 | 0.404v/mm/s | 柜C-7 |  |  |  | ±12V供电
248 | 振动速度传感器水平 | 1409-06191 | 1 | 奥技异 | 0.403v/mm/s | 柜C-7 |  |  |  | ±12V供电
249 | 振动速度传感器水平 | 1409-06187 | 1 | 奥技异 | 0.404v/mm/s | 柜C-7 |  |  |  | ±12V供电
250 | 振动速度传感器水平 | 1201-03563 | 1 | 奥技异 | 0.808v/mm/s | 柜C-7 |  |  |  | ±12V供电
251 | 振动速度传感器水平 | 1409-06190 | 1 | 奥技异 | 0.404v/mm/s | 柜C-7 |  |  |  | ±12V供电
252 | 振动速度传感器水平 | 1409-06186 | 1 | 奥技异 | 0.404v/mm/s | 柜C-7 |  |  |  | ±12V供电
253 | 振动速度传感器水平 | 1409-06189 | 1 | 奥技异 | 0.404v/mm/s | 柜C-7 |  |  |  | ±12V供电
254 | 振动速度传感器水平 | 无编号 | 1 | 奥技异 | 0.404v/mm/s | 柜C-7 |  |  |  | ±12V供电
255 | 多通道报警控制主机 |  | 1 |  |  | 柜C-7
256 | 采集八卡槽 |  | 3 | NI |  | 柜A-1
257 | 采集四卡槽 |  | 1 | NI |  | 柜A-2
258 | 采集单卡槽 |  | 2 | NI |  | 柜A-3
259 | 动应力采集电脑 | C-DAQ instrument | 1 | GOULD |  | 柜A-2
260 | NI动应力采集电脑 |  | 1 | NI |  | 柜A-2
261 | 传感器资料 |  |  |  |  | 柜A-3
262 | 网络设备 |  | 1 |  |  | 柜A-4
263 | 网络测试仪 |  | 1 |  |  | 柜A-4
264 | 37针半截线 |  | 7 |  |  | 柜A-5
265 | 37针数据线 |  | 16 |  |  | 柜A-5
266 | 对讲机 | 宝锋 | 4 |  |  | 柜B-1
267 | 对讲机 | SMP | 2 |  |  | 柜B-1
268 | 对讲机 | 小米 | 3 |  |  | 柜B-1
269 | 便携式流速测算仪 | LS20B | 1 |  |  | 柜B-1
270 | 应变片 | 单轴裸片 | 8 |  |  | 柜B-1
271 | 应变片 | 单轴防水 | 5 | 共和 |  | 柜B-1
272 | 应变片 | 电阻应变计 | 160 | 中航工业 |  | 柜B-1
273 | 校验压力表 | 230201 | 1 | 金湖长通测控 | 0-10mpa | 柜B-2
274 | 压力校验仪 | 61013121 | 1 | DRUCK | 0-2mpa | 柜B-2
275 | 压力校验台 | 2203Y002 | 1 | 金湖长通测控 | 0-10mpa | 柜B-2
276 | 压力校验台 | 2203YQ006 | 1 | 金湖长通测控 | 0-10mpa | 柜B-3
277 | 压力校验台 | 2207YQ028 | 1 | 金湖长通测控 | 0-10mpa | 柜B-3
278 | 结构胶 |  | 1 |  |  | 柜B-4
279 | 洗洁精 |  | 1 |  |  | 柜B-4
280 | 填充剂 |  | 1 |  |  | 柜B-4
281 | 喷漆剂 |  | 1 |  |  | 柜B-4
282 | 探伤剂 |  | 1 |  |  | 柜B-4
283 | 除锈剂 |  | 2 |  |  | 柜B-4
284 | 塑钢修补剂 |  | 2 | 德福龙 |  | 柜B-5
285 | 软管连接管 |  | 2 |  |  | 柜B-5
286 | 差压传感器 | 22371048 | 1 | 久茂 | 0-20kpa | 柜E-1
287 | 差压传感器 | 22371049 | 1 | 久茂 | 0-20kpa | 柜E-1
288 | 差压传感器 | 22371050 | 1 | 久茂 | 0-20kpa | 柜E-1
289 | 差压传感器 | 22371051 | 1 | 久茂 | 0-20kpa | 柜E-1
290 | 压力传感器 | 17362387 |  | 美控 | 0-0.1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头10米
291 | 压力传感器 | T01120/14 | 1 | 德鲁克 | 0-2.5bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头25米
292 | 压力传感器 | W20116/10 | 1 | 德鲁克 | 0-2.5bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头25米
293 | 压力传感器 | 0808526 |  | 北京传感星空 | -100-400kpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头40米
294 | 压力传感器 | 22371059 | 1 | 久茂 | -1-6bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
295 | 压力传感器 | 22141683 | 1 | 久茂 | -1-6bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
296 | 压力传感器 | 22141681 | 1 | 久茂 | -1-6bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
297 | 压力传感器 | 22371060 | 1 | 久茂 | -1-6bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
298 | 压力传感器 | 22371057 | 1 | 久茂 | -1-6bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
299 | 压力传感器 | 22141680 | 1 | 久茂 | -1-6bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
300 | 压力传感器 | 22141682 | 1 | 久茂 | -1-6bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
301 | 压力传感器 | 22371053 | 1 | 久茂 | -1-6bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
302 | 压力传感器 | P1H22F503 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
303 | 压力传感器 | P1H22F499 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
304 | 压力传感器 | Y1801300905 | 1 | 美控 | 0-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
305 | 压力传感器 | Y1801300911 | 1 | 美控 | 0-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
306 | 压力传感器 | P1H22F492 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
307 | 压力传感器 | P1H22F495 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
308 | 压力传感器 | P1H22F504 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
309 | 压力传感器 | P1H22F496 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
310 | 压力传感器 | P1H22F493 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
311 | 压力传感器 | P1H22F501 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
312 | 压力传感器 | P1H22F494 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
313 | 压力传感器 | P1H22F505 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
314 | 压力传感器 | P1H22F506 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
315 | 压力传感器 | Y1801300908 | 1 | 美控 | 0-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
316 | 压力传感器 | 18110667 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
317 | 压力传感器 | Y1801300917 | 1 | 美控 | 0-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
318 | 压力传感器 | 18420132 | 1 | 美控 | -0.1-0.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头60米
319 | 压力传感器 | 22371062 | 1 | 久茂 | -1-10bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
320 | 压力传感器 | 22371061 | 1 | 久茂 | -1-10bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
321 | 压力传感器 | 22371066 | 1 | 久茂 | -1-10bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
322 | 压力传感器 | 22371068 | 1 | 久茂 | -1-10bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
323 | 压力传感器 | 22371063 | 1 | 久茂 | -1-10bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
324 | 压力传感器 | 22430035 | 1 | 久茂 | 0-10bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
325 | 压力传感器 | 22141635 | 1 | 久茂 | 0-10bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
326 | 压力传感器 | 22141634 | 1 | 久茂 | 0-10bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
327 | 压力传感器 | P1J22G973 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
328 | 压力传感器 | P1J22G968 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
329 | 压力传感器 | 18413532 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
330 | 压力传感器 | P1J22G982 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
331 | 压力传感器 | Y1801311240 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
332 | 压力传感器 | Y1801311238 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
333 | 压力传感器 | 18413534 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
334 | 压力传感器 | 18413537 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
335 | 压力传感器 | Y1801311232 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
336 | 压力传感器 | 2208544014 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
337 | 压力传感器 | Y1801311235 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
338 | 压力传感器 | Y1801311234 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
339 | 压力传感器 | P1E22D213 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
340 | 压力传感器 | P1G22B275 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
341 | 压力传感器 | 18413533 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
342 | 压力传感器 | 2208544015 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
343 | 压力传感器 | Y1801311231 | 1 | 美控 | 0-1mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
344 | 压力传感器 | 00517139 | 1 | 美控 | 0-10bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头100米
345 | 压力传感器 | Y1801260775 | 1 | 美控 | 0-1.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头160米
346 | 压力传感器 | 18413538 | 1 | 美控 | 0-1.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头160米
347 | 压力传感器 | Y1801260769 | 1 | 美控 | 0-1.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头160米
348 | 压力传感器 | 18413539 | 1 | 美控 | 0-1.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头160米
349 | 压力传感器 | P1E22D244 | 1 | 美控 | 0-1.6mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头160米
350 | 压力传感器 | 1387 | 1 | PCB | 0-25bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头250米
351 | 压力传感器 | 903 | 1 | 通用电气 | 0-2.5mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头250米
352 | 压力传感器 | 22141678 | 1 | 久茂 | 0-30bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头300米
353 | 压力传感器 | 22371076 | 1 | 久茂 | 0-30bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头300米
354 | 压力传感器 | 22371069 | 1 | 久茂 | 0-30bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头300米
355 | 压力传感器 | 22141679 | 1 | 久茂 | 0-30bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头300米
356 | 压力传感器 | 22371070 | 1 | 久茂 | 0-30bar | 柜E-2 |  |  |  | 水头300米
357 | 压力传感器 | 18420133 | 1 | 美控 | 0-3mpa | 柜E-2 |  |  |  | 水头300米
358 | 压力传感器 | 2018062501021 | 1 | 南京朝阳 | 0-5mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头500米
359 | 压力传感器 | 2018062501020 | 1 | 南京朝阳 | 0-5mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头500米
360 | 压力传感器 | 01970 | 1 | 通用电气 | 0-6mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头600米
361 | 压力传感器 | 18420131 | 1 | 美控 | -0.1-6mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头600米
362 | 压力传感器 | 3852680 | 1 | 通用电气 | 0-10mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头1000米
363 | 压力传感器 | 0195 | 1 | 德鲁克 | 0-10mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头1000米
364 | 压力传感器 | 9A2166 | 1 | 深圳云敏 | 0-10mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头1000米
365 | 压力传感器 | 22141675 | 1 | 久茂 | 0-100bar | 柜E-3 |  |  |  | 水头1000米
366 | 压力传感器 | 19131755 | 1 | 美控 | 0-10mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头1000米
367 | 压力传感器 | 00189 | 1 | 通用电气 | 0-10mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头1000米
368 | 压力传感器 | 22141674 | 1 | 久茂 | 0-100bar | 柜E-3 |  |  |  | 水头1000米
369 | 压力传感器 | 9A2167 | 1 | 深圳云敏 | 0-10mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头1000米
370 | 压力传感器 | 4382707 | 1 | 通用电气 | 0-10mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头1000米
371 | 压力传感器 | 19131754 | 1 | 美控 | 0-10mpa | 柜E-3 |  |  |  | 水头1000米
372 | 压力传感器 | 12413779 | 1 | DRUK | -0.1-0.4mpa | 柜E-3
373 | 压力传感器 | 12430551 | 1 | DRUK | -0.1-0.25mpa | 柜E-3
374 | 压力表 |  | 1 | 红旗 | 0-6mpa | 柜E-3
375 | 压力表 |  | 1 | 红旗 | 0-1mpa | 柜E-3
376 | 压力传感器插头 |  | 50 |  |  | 柜E-3
377 | 压力传感器垫圈 |  |  |  |  | 柜E-3
378 | 差压传感器 | 19022182 | 1 | 美控 | 0-20kpa | 柜E-4
379 | 差压传感器 | 22371052 | 1 | 久茂 | 0-20kpa | 柜E-4
380 | 差压传感器 | 22082200317 | 1 | 美控 | 0-20kpa | 柜E-4
381 | 差压传感器 | 22082200315 | 1 | 美控 | 0-20kpa | 柜E-4
382 | 差压传感器 | 7817272 | 1 | 北京远东罗斯特 | 0-62.16kpa | 柜E-4
383 | 差压传感器 | 18080401 | 1 | 美控 | 0-100kpa | 柜E-4
384 | 差压传感器 | KHA221531 | 1 | 美控 | 0-100kpa | 柜E-4
385 | 差压传感器 | KHA221530 | 1 | 美控 | 0-100kpa | 柜E-4
386 | 差压传感器 | 18121015516 | 1 | 美控 | 0-500kpa | 柜E-5
387 | 差压传感器 | 2208220319 | 1 | 美控 | 0-500kpa | 柜E-5
388 | 差压传感器 | 22082200320 | 1 | 美控 | 0-500kpa | 柜E-5
389 | 差压传感器 | 4752739 | 1 | 北京远东罗斯特 | 0-689.5kpa | 柜E-5
390 | 差压传感器 | 7778369 | 1 | 北京远东罗斯特 | 0-2068.427kpa | 柜E-5
391 | 差压传感器 | 21490307 | 1 | 久茂 | 0-30bar | 柜E-5
392 | 差压传感器 | 078676204 | 1 | 北京远东罗斯特 | 0-13789.51kpa | 柜E-5
393 | 点温抢 | 131000509 | 1 | 博士 |  | 柜F-1
394 | 点温抢 | MT4MAX | 1 | 福禄克 |  | 柜F-1
395 | 手持式噪音计 | MH1130A | 1 | 德力西 | 30-130db | 柜F-1
396 | 手持式噪音计 | GM1356 | 1 | 标智仪表 | 30-130db | 柜F-1
397 | 电子引伸计 | 1808165 | 1 | 三晶 |  | 柜F-1
398 | 防水加速度传感器 | 33950 | 1 | 三晶 |  | 柜F-1
399 | 防水加速度传感器 | 29804 | 1 | 三晶 |  | 柜F-1
400 | 防水加速度传感器 | 33953 | 1 | 三晶 |  | 柜F-1
401 | 防水加速度传感器 | 33949 | 1 | 三晶 |  | 柜F-1
402 | 温湿度计 | GM1361 | 1 |  |  | 柜F-2
403 | 温湿度计 |  | 1 | 德力西 |  | 柜F-2
404 | 温湿度计 | testo/905i | 2 |  |  | 柜F-2
405 | 温湿度计 | AR847 | 1 |  |  | 柜F-2
406 | 加速度传感器 | 33001 | 1 | 朗斯 | 5g | 柜F-2
407 | 加速度传感器 | 33002 | 1 | 朗斯 | 5g | 柜F-2
408 | 加速度传感器 | 33005 | 1 | 朗斯 | 5g | 柜F-2
409 | 加速度传感器 | 32450 | 1 | 朗斯 | 5g | 柜F-2
410 | 加速度传感器 | 32077 | 1 | 朗斯 | 5g | 柜F-2
411 | 加速度传感器 | 84981 | 1 | PCB | 50g | 柜F-2
412 | 加速度传感器 | 85328 | 1 | PCB | 50g | 柜F-2
413 | 加速度传感器 | 1106 | 1 | 朗斯 | 50g | 柜F-2
414 | 加速度传感器 | 1107 | 1 | 朗斯 | 50g | 柜F-2
415 | 加速度传感器 | 4066 | 1 | 朗斯 | 50g | 柜F-2
416 | 加速度传感器 | 1943 | 1 | 朗斯 | 1g | 柜F-2
417 | 加速度传感器 | 23579 | 1 | 朗斯 | 3g | 柜F-2
418 | 加速度传感器 | 30135 | 1 | 朗斯 | 3g | 柜F-2
419 | 加速度传感器 | i550 | 1 | 朗斯 | 3g | 柜F-2
420 | 加速度传感器 | i507 | 1 | 朗斯 | 3g | 柜F-2
421 | 加速度传感器 | 1946 | 1 | 朗斯 | 1g | 柜F-2
422 | 加速度传感器 | 1949 | 1 | 朗斯 | 1g | 柜F-2
423 | 加速度传感器 | 32153 | 1 | 朗斯 | 3g | 柜F-2
424 | 加速度传感器 | 1038 | 1 | 朗斯 | 10g | 柜F-2
425 | 加速度传感器 | 1031 | 1 | 朗斯 | 10g | 柜F-2
426 | 加速度传感器 | 1040 | 1 | 朗斯 | 10g | 柜F-2
427 | 加速度传感器 | 27451 | 1 | 朗斯 | 3g | 柜F-2
428 | 加速度传感器 | 1014 | 1 | 朗斯 | 5g | 柜F-2
429 | 加速度传感器 | 409 | 1 | 朗斯 | 5g | 柜F-2
430 | 加速度传感器 | 410 | 1 | 朗斯 | 5g | 柜F-2
431 | 加速度传感器 | 386 | 1 | 朗斯 | 5g | 柜F-2
432 | 加速度传感器 | 27450 | 1 | 朗斯 | 3g | 柜F-2
433 | 加速度传感器 | i509 | 1 | 朗斯 | 3g | 柜F-2
434 | 加速度传感器 | i543 | 1 | 朗斯 | 3g | 柜F-2
435 | 噪声传感器 | 521130 | 1 | 声望 |  | 柜F-3
436 | 噪声传感器 | 521129 | 1 | 声望 |  | 柜F-3
437 | 噪声传感器 | 521134 | 1 | 声望 |  | 柜F-3
438 | 噪声传感器 | 6591 | 1 | 爱华 |  | 柜F-3
439 | 噪声传感器 | 8365 | 1 | 爱华 |  | 柜F-3
440 | 噪声传感器 | 8667 | 1 | 爱华 |  | 柜F-3
441 | 噪声传感器 | 8657 | 1 | 爱华 |  | 柜F-3
442 | 噪声传感器 | 8736 | 1 | 爱华 |  | 柜F-3
443 | 噪声传感器 | 7533 | 1 | 爱华 |  | 柜F-3
444 | 噪声传感器 | 481510 | 1 | 声望 |  | 柜F-3
445 | 噪声传感器 | 8111 | 1 | 爱华 |  | 柜F-3
446 | 噪声传感器 | 481534 | 1 | 声望 |  | 柜F-3
447 | 噪声传感器 | 8716 | 1 | 爱华 |  | 柜F-3
448 | 噪声传感器 | 8356 | 1 | 爱华 |  | 柜F-3
449 | 噪声传感器 | 8746 | 1 | 爱华 |  | 柜F-3
450 | 噪声传感器 | 8355 | 1 | 爱华 |  | 柜F-3
452 | 噪声传感器 | 2530278 | 1 | 深圳标智 |  | 柜F-3
453 | 噪声传感器 | 2530117 | 1 | 深圳标智 |  | 柜F-3
454 | 噪声连接线 |  | 10 |  |  | 柜F-3
456 | 朗斯盒 |  | 1 |  |  | 柜F-3
457 | 噪声接头 |  | 29 |  |  | 柜F-3
458 | 液位器 |  | 4 | 美控 |  | 柜F-4
459 | 液位器 |  | 3 | 北京星仪 |  | 柜F-4
460 | 液位器 |  | 5 | 雅炫机电 |  | 柜F-4
461 | 差压传感器支架 |  | 1 | 北京昆仑 |  | 柜F-4
462 | 电磁阀 |  | 5 |  |  | 柜F-4
463 | 朗斯盒充电器 |  | 4 |  |  | 柜F-5
464 | 朗斯调理器 |  | 1 |  |  | 柜F-5
465 | RTD温度传感器 | 18326900 | 5 | 久茂 | 0-50℃ | 柜G-1
466 | RTD温度传感器 | 18327400 | 5 | 久茂 | 0-50℃ | 柜G-1
467 | RTD温度传感器 | 18328800 | 5 | 久茂 | 0-50℃ | 柜G-1
468 | RTD温度传感器 | 18334900 | 2 | 久茂 | 0-50℃ | 柜G-1
469 | RTD温度传感器 | 16432800 | 1 | 久茂 | 0-50℃ | 柜G-1
470 | RTD温度传感器 | PT1000 | 10 | 丹麦tempress | 0-50℃ | 柜G-1
471 | 5v电源 |  | 5 |  |  | 柜G-2
472 | 12v电源 |  | 4 |  |  | 柜G-2
473 | 24v电源 |  | 11 |  |  | 柜G-2
474 | ±24电源 |  | 7 |  |  | 柜G-2
475 | 隔离模板 |  | 32 | 美控 |  | 柜G-3
476 | 万用表 | 995697440 | 1 | VICTOR |  | 柜G-3
477 | 万用表 | DT9205A | 1 |  |  | 柜G-3
478 | 万用表 | 18B | 1 | 福禄克 |  | 柜G-3
479 | 万用表 | 101 | 1 | 福禄克 |  | 柜G-3
480 | 万用表 | VC99A | 1 | TAITAN |  | 柜G-3
481 | 传感器资料 |  |  |  |  | 柜G-4
482 | 表面温度变送器 | 101025158 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
483 | 表面温度变送器 | 101025183 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
484 | 表面温度变送器 | 101025143 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
485 | 表面温度变送器 | 101025168 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
486 | 表面温度变送器 | 101025136 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
487 | 表面温度变送器 | 101025185 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
488 | 表面温度变送器 | 101025178 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
489 | 表面温度变送器 | 101025137 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
490 | 表面温度变送器 | 101025135 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
491 | 表面温度变送器 | 101025146 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
492 | 表面温度变送器 | 101025163 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
493 | 表面温度变送器 | 101025171 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
494 | 表面温度变送器 | 101025175 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
495 | 表面温度变送器 | 101025170 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
496 | 表面温度变送器 | 101025151 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
497 | 表面温度变送器 | 101025179 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
498 | 表面温度变送器 | 101025174 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
499 | 表面温度变送器 | 101025155 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
500 | 表面温度变送器 | 101026162 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
501 | 表面温度变送器 | 101026165 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
502 | 表面温度变送器 | 101025184 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
503 | 表面温度变送器 | 101025133 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
504 | 表面温度变送器 | 101025147 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
505 | 表面温度变送器 | 101025157 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
506 | 表面温度变送器 | 101025131 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
507 | 表面温度变送器 | 101025186 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
508 | 表面温度变送器 | 101025129 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
509 | 表面温度变送器 | 101025169 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
510 | 表面温度变送器 | 101025182 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
511 | 表面温度变送器 | 101025167 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
512 | 表面温度变送器 | 101025142 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
513 | 表面温度变送器 | 101026163 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
514 | 表面温度变送器 | 101025148 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
515 | 表面温度变送器 | 101026164 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
516 | 表面温度变送器 | 101025165 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
517 | 表面温度变送器 | 101025130 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
518 | 表面温度变送器 | 101025162 | 1 | 北京昆仑 | 0-100℃ | 柜G-5
519 | 海鸟传感器 | 8503 | 1 | USA |  | 柜G-6
520 | 海鸟传感器 | 8504 | 1 | USA |  | 柜G-6
521 | 海鸟传感器 | 0785 | 1 | USA |  | 柜G-6
522 | 海鸟传感器 | 0784 | 1 | USA |  | 柜G-6
523 | 海鸟传感器附件 |  | 1 | USA |  | 柜G-6
524 | 表面温度变送器 | S10022 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
525 | 表面温度变送器 | S10003 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
526 | 表面温度变送器 | S10012 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
527 | 表面温度变送器 | st201810018 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
528 | 表面温度变送器 | st201810019 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
529 | 表面温度变送器 | st201810011 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
530 | 表面温度变送器 | st201810002 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
531 | 表面温度变送器 | 1810703 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
532 | 表面温度变送器 | 1810717 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
533 | 表面温度变送器 | 1810702 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
534 | 表面温度变送器 | 1810722 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
535 | 表面温度变送器 | st201810006 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
536 | 表面温度变送器 | st201810016 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
537 | 表面温度变送器 | st201810012 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
538 | 表面温度变送器 | st201810017 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
539 | 表面温度变送器 | S10004 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
540 | 表面温度变送器 | S10011 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
541 | 表面温度变送器 | S10024 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
542 | 表面温度变送器 | S10008 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
543 | 表面温度变送器 | S10010 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
544 | 表面温度变送器 | S10025 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
545 | 表面温度变送器 | S10026 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
546 | 表面温度变送器 | SBW-009 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
547 | 表面温度变送器 | S10005 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
548 | 表面温度变送器 | S10019 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
549 | 表面温度变送器 | S10027 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
550 | 表面温度变送器 | S10020 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
551 | 表面温度变送器 | S10006 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
552 | 表面温度变送器 | S10007 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
553 | 表面温度变送器 | S10016 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
554 | 表面温度变送器 | S10002 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
555 | 表面温度变送器 | S10018 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
556 | 表面温度变送器 | S10021 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
557 | 表面温度变送器 | S10013 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
558 | 表面温度变送器 | S10014 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
559 | 表面温度变送器 | S10001 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
560 | 表面温度变送器 | S10028 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
561 | 表面温度变送器 | S10017 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
562 | 表面温度变送器 | S10009 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-1
563 | 环境温度变送器 | 1810313 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
564 | 环境温度变送器 | 10026 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
565 | 环境温度变送器 | 10007 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
566 | 环境温度变送器 | 10011 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
567 | 环境温度变送器 | A10006 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
568 | 环境温度变送器 | 10021 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
569 | 环境温度变送器 | A10010 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
570 | 环境温度变送器 | A10003 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
571 | 环境温度变送器 | A10018 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
572 | 环境温度变送器 | A10019 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
573 | 环境温度变送器 | 10012 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
574 | 环境温度变送器 | A10020 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
575 | 环境温度变送器 | 10024 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
576 | 环境温度变送器 | 10004 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
577 | 环境温度变送器 | A10026 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
578 | 环境温度变送器 | A10017 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
579 | 环境温度变送器 | 11006 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
580 | 环境温度变送器 | 1810312 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
581 | 环境温度变送器 | 10010 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
582 | 环境温度变送器 | A10011 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
583 | 环境温度变送器 | A10028 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
584 | 环境温度变送器 | A10015 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
585 | 环境温度变送器 | A10016 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
586 | 环境温度变送器 | A10013 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
587 | 环境温度变送器 | 1810308 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
588 | 环境温度变送器 | A10005 | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
589 | 环境温度变送器 | 10008 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
590 | 环境温度变送器 | 10019 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
591 | 环境温度变送器 | 10025 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
592 | 环境温度变送器 | A10027 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
593 | 环境温度变送器 | A10025 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
594 | 环境温度变送器 | 10002 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
595 | 环境温度变送器 | 10017 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
596 | 环境温度变送器 | 10003 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
597 | 环境温度变送器 | 10015 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
598 | 环境温度变送器 | 10014 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
599 | 环境温度变送器 | 1810501 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
600 | 环境温度变送器 | 1810503 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
601 | 环境温度变送器 | 10013 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
602 | 环境温度变送器 | 1810502 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
603 | 环境温度变送器 | 10018 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
604 | 环境温度变送器 | 1810501 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
605 | 环境温度变送器 | 1810503 | 1 | 中阳天辰 | -50-100℃ | 柜H-2
606 | 环境温度变送器 | WXYB | 1 | 中阳天辰 | 0-100℃ | 柜H-2
607 | RTD温度传感器 | RTD2101453 | 1 | 久茂 |  | 柜H-3
608 | RTD温度传感器 | RTD2302041 | 1 | 唐航高科 |  | 柜H-3
609 | RTD温度传感器 | RTD2302038 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
610 | RTD温度传感器 | RTD2302025 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
611 | RTD温度传感器 | RTD2302032 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
612 | RTD温度传感器 | RTD2302025 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
613 | RTD温度传感器 | RTD2302039 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
614 | RTD温度传感器 | RTD2302029 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
615 | RTD温度传感器 | RTD2302024 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
616 | RTD温度传感器 | RTD2302033 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
617 | RTD温度传感器 | RTD2302027 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
618 | RTD温度传感器 | RTD2302028 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
619 | RTD温度传感器 | RTD2302035 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
620 | RTD温度传感器 | RTD2302034 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
621 | RTD温度传感器 | RTD2302040 | 1 | 上仪 |  | 柜H-3
622 | RTD温度传感器 | RTD2302007 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
623 | RTD温度传感器 | RTD2302037 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
624 | RTD温度传感器 | RTD2302030 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
625 | RTD温度传感器 | RTD2302001 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
626 | RTD温度传感器 | RTD2302005 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
627 | RTD温度传感器 | RTD2302011 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
628 | RTD温度传感器 | RTD2302008 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
629 | RTD温度传感器 | RTD2302012 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
630 | RTD温度传感器 | RTD2302009 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
631 | RTD温度传感器 | RTD2302020 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
632 | RTD温度传感器 | RTD2302018 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
633 | RTD温度传感器 | RTD2302036 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
634 | RTD温度传感器 | RTD2302019 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
635 | RTD温度传感器 | RTD2302014 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
636 | RTD温度传感器 | RTD2302015 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
637 | RTD温度传感器 | RTD2302016 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
638 | RTD温度传感器 | RTD2302023 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
639 | RTD温度传感器 | PT002 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
640 | RTD温度传感器 | PT001 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
641 | RTD温度传感器 | PT006 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
642 | RTD温度传感器 | RTD2302002 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
643 | RTD温度传感器 | RTD2302026 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
644 | RTD温度传感器 | RTD2302006 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
645 | RTD温度传感器 | RTD2302022 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
646 | RTD温度传感器 | RTD2302004 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
647 | RTD温度传感器 | RTD2302017 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
648 | RTD温度传感器 | RTD2302010 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
649 | RTD温度传感器 | PT008 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
650 | RTD温度传感器 | RTD2302003 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
651 | RTD温度传感器 | RTD2302042 | 1 | 艾默生 |  | 柜H-4
652 | RTD温度传感器 | RTD2302042 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
653 | RTD温度传感器 | RTD2302028 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
654 | RTD温度传感器 | RTD2302031 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
655 | RTD温度传感器 | RTD2302021 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
656 | RTD温度传感器 | RTD2302013 | 1 | 上仪 |  | 柜H-4
657 | 环境温度变送器 | 101025226 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
658 | 环境温度变送器 | 101025217 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
659 | 环境温度变送器 | 101025208 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
660 | 环境温度变送器 | 101025210 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
661 | 环境温度变送器 | 101025226 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
662 | 环境温度变送器 | 101025235 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
663 | 环境温度变送器 | 101025201 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
664 | 环境温度变送器 | 101025237 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
665 | 环境温度变送器 | 101025214 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
666 | 环境温度变送器 | 101025195 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
667 | 环境温度变送器 | 101025222 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
668 | 环境温度变送器 | 101025242 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
669 | 环境温度变送器 | 101025213 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
670 | 环境温度变送器 | 101025193 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
671 | 环境温度变送器 | 101025190 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
672 | 环境温度变送器 | 101025204 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
673 | 环境温度变送器 | 101025198 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
674 | 环境温度变送器 | 101025188 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
675 | 环境温度变送器 | 101025211 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
676 | 环境温度变送器 | 101025220 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
677 | 环境温度变送器 | 101025229 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
678 | 环境温度变送器 | 101025207 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
679 | 环境温度变送器 | 101025243 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
680 | 环境温度变送器 | 101025230 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
681 | 环境温度变送器 | 101025218 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
682 | 环境温度变送器 | 101025191 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
683 | 环境温度变送器 | 101025227 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
684 | 环境温度变送器 | 101025215 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
685 | 环境温度变送器 | 101025203 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
686 | 环境温度变送器 | 101025224 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
687 | 环境温度变送器 | 101025202 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
688 | 环境温度变送器 | 101025223 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
689 | 环境温度变送器 | 101025244 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
690 | 环境温度变送器 | 101025192 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
691 | 环境温度变送器 | 101025196 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
692 | 环境温度变送器 | 101025216 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
693 | 环境温度变送器 | 101025234 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
694 | 环境温度变送器 | 101025245 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
695 | 环境温度变送器 | 101025197 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
696 | 环境温度变送器 | 101025194 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
697 | 环境温度变送器 | 101025209 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
698 | 环境温度变送器 | 101025200 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
699 | 环境温度变送器 | 101025221 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
700 | 环境温度变送器 | 101025206 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
701 | 环境温度变送器 | 101025219 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
702 | 环境温度变送器 | 101025233 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
703 | 环境温度变送器 | 101025287 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
704 | 环境温度变送器 | 101025189 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
705 | 环境温度变送器 | 101025246 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
706 | 环境温度变送器 | 101025239 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
707 | 环境温度变送器 | 101025232 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
708 | 环境温度变送器 | 101025228 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
709 | 环境温度变送器 | 101025215 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
710 | 环境温度变送器 | 101025190 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
711 | 环境温度变送器 | 101025193 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
712 | 环境温度变送器 | 101025226 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
713 | 环境温度变送器 | 101025227 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
714 | 环境温度变送器 | 101025245 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
715 | 环境温度变送器 | 101025197 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
716 | 环境温度变送器 | 101025194 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
717 | 环境温度变送器 | 101025209 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
718 | 环境温度变送器 | 101025200 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
719 | 环境温度变送器 | 101025221 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
720 | 环境温度变送器 | 101025206 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
721 | 环境温度变送器 | 101025219 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
722 | 环境温度变送器 | 101025233 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
723 | 环境温度变送器 | 101025287 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
724 | 环境温度变送器 | 101025189 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
725 | 环境温度变送器 | 101025246 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
726 | 环境温度变送器 | 101025239 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
727 | 环境温度变送器 | 101025232 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
728 | 环境温度变送器 | 101025228 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
729 | 环境温度变送器 | 101025215 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
730 | 环境温度变送器 | 101025190 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
731 | 环境温度变送器 | 101025193 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
732 | 环境温度变送器 | 101025226 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
733 | 环境温度变送器 | 101025227 | 1 | 北京昆仑 | -40-60℃ | 柜H-5
734 | 水平仪 | F1X1T | 1 |  |  | 柜I-1
735 | 游标卡尺 | 70211 | 1 |  | 0-500mm | 柜I-1
736 | 游标卡尺 | 90456 | 1 |  | 0-300mm | 柜I-1
737 | 外径千分尺 | 600481 | 1 |  | 0-25mm | 柜I-1
738 | 水银温度计 |  | 1 |  | 0-50℃ | 柜I-1
739 | 声光高压验电器 |  | 1 |  | 10千伏 | 柜I-2
740 | 声光高压验电器 |  | 1 |  | 22千伏 | 柜I-2
741 | 热球式电风速计 | 149-01 | 1 |  |  | 柜I-2
742 | 风速传感器 | EM9110-0420CCP | 1 |  |  | 柜I-2
743 | 节流器 |  | 5 |  | 1000A 75mv | 柜I-2
744 | 有功功率变送器 |  | 1 |  | 苏州迅鹏 | 柜I-3
745 | 有功功率变送器 |  | 1 |  | 北京世特美 | 柜I-3
746 | 有功功率变送器 |  | 2 |  | 浙江涵普 | 柜I-3
747 | 有功功率变送器 |  | 1 |  | 北京柏艾斯 | 柜I-3
748 | 有功功率变送器 |  | 2 |  | 广东雅达 | 柜I-3
749 | 相序表 |  | 1 |  | 日置 | 柜I-3
750 | 电流互感器 | 2000：1A | 3 |  | 杭州BH | 柜I-4
751 | 电流互感器 | 200:5A | 1 |  | 正泰 | 柜I-4
752 | 电流互感器 | 500:5A | 1 |  | 正泰 | 柜I-4
753 | 电流互感器 | 15:5A | 3 |  | 三爱 | 柜I-4
754 | 校正脉冲发生器 | JF2008-1 | 1 |  |  | 柜I-4
755 | 校正脉冲发生器 | JF-3 400PF至6000PF | 1 |  |  | 柜I-4
756 | 校正脉冲发生器 | JF-4 100PF至1500PF | 1 |  |  | 柜I-4
757 | 断路器 | 6KA | 1 |  | 施耐德 | 柜I-5
758 | 断路器 | 4500A | 1 |  | 公牛 | 柜I-5
759 | 断路器 | 315A | 3 |  | 正泰 | 柜I-5
760 | 流速仪 LS1206B | B00034 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
761 | 流速仪 LS1206B | B00224 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
762 | 流速仪 | B00094 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
763 | 流速仪 | B00244 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
764 | 流速仪 | B00156 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
765 | 流速仪 | B00146 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
766 | 流速仪 | B00138 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
767 | 流速仪 | B00210 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
768 | 流速仪 | B00126 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
769 | 流速仪 | B00104 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
770 | 流速仪 | B00060 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
771 | 流速仪 | B00006 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
772 | 流速仪 | B00215 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
773 | 流速仪 | B00196 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
774 | 流速仪 | B00166 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
775 | 流速仪 | B00132 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
776 | 流速仪 | B00097 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
777 | 流速仪 | B00170 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
778 | 流速仪 | B00063 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
779 | 流速仪 | B00121 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
780 | 流速仪 | B00189 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
781 | 流速仪 | B00043 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
782 | 流速仪 | B00157 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
783 | 流速仪 | B00234 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
784 | 流速仪 | B00069 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
785 | 流速仪 | B00065 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
786 | 流速仪 | B00195 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
787 | 流速仪 | B00231 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
788 | 流速仪 | B00045 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
789 | 流速仪 | B00046 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
790 | 流速仪 | B00047 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
791 | 流速仪 | B00249 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
792 | 流速仪 | B00177 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
793 | 流速仪 | B00089 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
794 | 流速仪 | B00002 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
795 | 流速仪 | B00018 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
796 | 流速仪 | B00015 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
797 | 流速仪 | B00223 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
798 | 流速仪 | B00103 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
799 | 流速仪 | B00118 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
800 | 流速仪 | B00100 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
801 | 流速仪 | B00248 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
802 | 流速仪 | B00078 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
803 | 流速仪 | B00028 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
804 | 流速仪 | B00201 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
805 | 流速仪 | B00131 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
806 | 流速仪 | B00219 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
807 | 流速仪 | B00160 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
808 | 流速仪 | B00165 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
809 | 流速仪 | B00055 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
810 | 流速仪 | B00238 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
811 | 流速仪 | B00200 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
812 | 流速仪 | B00054 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
813 | 流速仪 | B00211 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
814 | 流速仪 | B00086 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
815 | 流速仪 | B00148 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
816 | 流速仪 LS20B | L02180009 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
817 | 流速仪 LS20B | L02220149 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
818 | 流速仪 | L02180028 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
819 | 流速仪 | L02210501 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
820 | 流速仪 | L02180151 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
821 | 流速仪 | L02210460 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
822 | 流速仪 | L02220106 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
823 | 流速仪 | L02210475 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
824 | 流速仪 | L02180173 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
825 | 流速仪 | L02210468 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
826 | 流速仪 | L02220116 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
827 | 流速仪 | L02180152 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
828 | 流速仪 | L02210492 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
829 | 流速仪 | L02210459 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
830 | 流速仪 | L02170081 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
831 | 流速仪 | L02210472 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
832 | 流速仪 | L02180158 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
833 | 流速仪 | L02220184 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
834 | 流速仪 | L02220157 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
835 | 流速仪 | L02210464 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
836 | 流速仪 | L02220151 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
837 | 流速仪 | L02220154 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
838 | 流速仪 | L02210479 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
839 | 流速仪 | L02210467 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
840 | 流速仪 | L02210421 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
841 | 流速仪 | L02220140 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
842 | 流速仪 | L02180024 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
843 | 流速仪 | L02180008 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
844 | 流速仪 | L02210465 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
845 | 流速仪 | L02180065 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
846 | 流速仪 | L02180159 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
847 | 流速仪 | L02220152 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
848 | 流速仪 | L02220143 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
849 | 流速仪 | L02220153 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
850 | 流速仪 | L02180113 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
851 | 流速仪 | L02220142 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
852 | 流速仪 | L02210413 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
853 | 流速仪 | L02210416 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
854 | 流速仪 | L02210439 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
855 | 流速仪 | L02210463 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
856 | 流速仪 | L02220145 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
857 | 流速仪 | L02220182 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
858 | 流速仪 | L02210478 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
859 | 流速仪 | L02220135 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
860 | 流速仪 | L02210418 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
861 | 流速仪 | L02180012 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
862 | 流速仪 | L02180037 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
863 | 流速仪 | L02180085 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
864 | 流速仪 | L02180174 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
865 | 流速仪 | L02180162 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
866 | 流速仪 | L02210477 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
867 | 流速仪 | L02210486 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
868 | 流速仪 | L02180167 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
869 | 流速仪 | L02220185 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
870 | 流速仪 | L02220134 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
871 | 流速仪 | L02180109 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
872 | 流速仪 | L02180197 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
873 | 流速仪 | L02210471 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
874 | 流速仪 | L02180156 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
875 | 流速仪 | L02180002 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
876 | 流速仪 | L02210476 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
877 | 流速仪 | L02210448 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
878 | 流速仪 | L02220159 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
879 | 流速仪 | L02210474 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
880 | 流速仪 | L02180157 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
881 | 流速仪 | L02210415 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
882 | 流速仪 | L02180165 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
883 | 流速仪 | L02210427 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
884 | 流速仪 | L02210464 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
885 | 流速仪 | L02180130 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
886 | 流速仪 | L02210445 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
887 | 流速仪 | L02220141 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
888 | 流速仪 | L02220147 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
889 | 流速仪 | L02180166 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
890 | 流速仪 | L02180074 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
891 | 流速仪 | L02210419 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
892 | 流速仪 | L02220137 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
893 | 流速仪 | L02020146 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
894 | 流速仪 | L02220148 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
895 | 流速仪 | L02210470 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
896 | 流速仪 | L02210443 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
897 | 流速仪 | L02210436 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
898 | 流速仪 | L02220163 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
899 | 流速仪 | L02180094 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
900 | 流速仪 | L02220138 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
901 | 流速仪 | L02210434 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
902 | 流速仪 | L02180015 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
903 | 流速仪 | L02180154 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
904 | 流速仪 | L02210466 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
905 | 流速仪 | L02180177 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
906 | 流速仪 | L02180077 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
907 | 流速仪 | L02180164 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
908 | 流速仪 | L02220150 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
909 | 流速仪 | L02220155 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
910 | 流速仪 | L02210473 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
911 | 流速仪 | L02180026 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
912 | 流速仪 | L02180004 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
913 | 流速仪 | L02180007 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
914 | 流速仪 | L02180068 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
915 | 流速仪 | L02180082 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
916 | 流速仪 | L02180169 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
917 | 流速仪 | L02180171 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
918 | 流速仪 | L02180175 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
919 | 流速仪 | L02180182 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
920 | 流速仪 | L02180011 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
921 | 流速仪 | L02180032 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
922 | 流速仪 | L02180006 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
923 | 流速仪 | L02180025 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
924 | 流速仪 | L02180013 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
925 | 流速仪 | L02180163 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
926 | 流速仪 | L02180160 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
927 | 流速仪 | L02180070 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
928 | 流速仪 | L02180022 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
929 | 流速仪 | L02180063 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
930 | 流速仪 | L02180194 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
931 | 流速仪 | L02180052 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
932 | 流速仪 | L02180019 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
933 | 流速仪 | L02180170 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
934 | 流速仪 | L02180168 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
935 | 流速仪 | L02180153 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
936 | 流速仪 | L02180073 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
937 | 流速仪 | L02180172 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
938 | 流速仪 | L02180121 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
939 | 流速仪 | L02180072 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
940 | 流速仪 | L02180057 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
941 | 流速仪 | L02180033 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
942 | 流速仪 | L02180079 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
943 | 流速仪 | L02180021 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
944 | 流速仪 | L02180161 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
945 | 流速仪 | L02180014 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
946 | 流速仪 | L02180005 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
947 | 流速仪 | L02180155 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
948 | 流速仪 | L02180017 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
949 | 流速仪 | L02180125 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
950 | 流速仪 | L02180098 | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
951 | 流速仪 | 01（换完螺旋桨后编号丢失） | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
952 | 流速仪 | 02（换完螺旋桨后编号丢失） | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
953 | 流速仪 | 03（换完螺旋桨后编号丢失） | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
954 | 流速仪 | 04（换完螺旋桨后编号丢失） | 1 | 南京水文 |  | 库存航空箱 |  |  |  | 校准时间20240624
956 | NI数据采集仪9178 | 158F489 | 1 | NI |  | 柜A-1
957 | NI数据采集仪9178 | 133DFA4 | 1 | NI |  | 柜A-1
958 | NI数据采集仪9178 | 1694023 | 1 | NI |  | 柜A-1
959 | NI数据采集仪9184 | 186A923 | 1 | NI |  | 柜A-1
960 | NI数据采集仪9174 | 1F7089 | 1 | NI |  | 司浩男处
961 | NI数据采集仪9171 | 1CCCD82 | 1 | NI |  | 柜A-1
962 | NI数据采集仪9171 |  |  | NI |  | 俊杰处
963 | NI数据采集仪9132 | 19FA31F | 1 | NI |  | 柜A-2 |  |  |  | 动应力采集仪器
964 | NI数据采集仪9235 | 196F364 | 1 | NI |  | 柜A-2 |  |  |  | 动应力采集仪卡
965 | NI数据采集仪9235 | 1A2D3FF | 1 | NI |  | 柜A-2 |  |  |  | 动应力采集仪卡
966 | NI数据采集仪9235 | 1A03041 | 1 | NI |  | 柜A-2 |  |  |  | 动应力采集仪卡
967 | NI数据采集仪9235 | 196F373 | 1 | NI |  | 柜A-2 |  |  |  | 动应力采集仪卡
968 | NI数据采集仪9235 | 196F34E | 1 | NI |  | 柜A-2 |  |  |  | 动应力采集仪卡
970 | NI数据采集卡9205 | 136B7FF | 1 | NI |  | 柜A-1
971 | NI数据采集卡9205 | 1F18E0F | 1 | NI |  | 柜A-1
972 | NI数据采集卡9205 | 16C890C | 1 | NI |  | 柜A-1
973 | NI数据采集卡9205 | 19BFA4D | 1 | NI |  | 柜A-1
974 | NI数据采集卡9205 | 1EEB88E | 1 | NI |  | 柜A-1
975 | NI数据采集卡9205 | 1F0BC3D | 1 | NI |  | 柜A-1
976 | NI数据采集卡9205 | 1EEB893 | 1 | NI |  | 柜A-1
977 | NI数据采集卡9205 | 1F0BC3E | 1 | NI |  | 柜A-1
978 | NI数据采集卡9205 | 1B720AF | 1 | NI |  | 柜A-1
979 | NI数据采集卡9205 | 1355332 | 1 | NI |  | 柜A-1
980 | NI数据采集卡9205 | 181B14C | 1 | NI |  | 柜A-1